## APARATURA-WB_alfabetycznie
Nazwa aparatury lub laboratorium badawczego | Producent aparatury | Krótki opis aparatury lub laboratorium badawczego | Dostępność aparatury | Opiekun aparatury, osoba do kontaktu | Lokalizacja
Analizator biochemiczny URIT-5160Vet | URIT Medical Electronic | Do automatycznej analizy parametrów biochemicznych krwi i surowicy z wykorzystaniem mikropłytek odczynnikowych. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | prof. dr hab. Stefan Tukaj, stefan.tukaj@biol.ug.edu.pl | Pomieszczenie zwierzętarnia B06
Analizator hematologiczny Exigo C200 | Boule Diagnostics | Do automatycznej analizy parametrów morfologii krwi pełnej. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | prof. dr hab. Stefan Tukaj, stefan.tukaj@biol.ug.edu.pl | Pomieszczenie zwierzętarnia B06
Aparat Andromeda | NanoTemper Technologies | Andromeda (NanoTemper) to kompaktowy aparat do szybkiej optymalizacji ekspresji białek rekombinowanych. Wykorzystuje bardzo czułą technologię Spectral Shift, która pozwala monitorować poziom ekspresji oraz poprawność fałdowania białka bez konieczności wykonywania SDS-PAGE czy chromatografii. Urządzenie umożliwia dobór najlepszego systemu ekspresyjnego, optymalizację warunków indukcji oraz wczesne potwierdzenie, że białko jest prawidłowo sfałdowane. Andromeda znajduje zastosowanie w produkcji antygenów, optymalizacji enzymów, ekspresji białek będących celami leków oraz w pracy z rekombinowanymi białkami błonowymi. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub jednym z opiekunów aparatury. | dr n.med. Anna-Karina Kaczorowska, anna.kaczorowska@ug.edu.pl; dr hab. Magdalena Płotka prof. UG, magdalena.plotka@ug.edu.pl; | KPD ¦ Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów, Katedra Mikrobiologii, A416
Aparat Monolith NT.115 Pico-red/Nano-blue | NanoTemper Technologies | Aparatura do badania powinowactwa oddziaływania układu białko-ligand w roztworze z wykorzystaniem termoforezy mikroskalowej. Umożliwia pomiar pomiar Stałej dysocjacji (Kd) dla układu białko-ligand dla cząstek o wielkości w zakresie min. od 40 Da do 2,5 MDa. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub jednym z opiekunów aparatury. | dr Sebastian Dorawa, sebastian.dorawa@ug.edu.pl; dr n.med. Anna-Karina Kaczorowska, anna.kaczorowska@ug.edu.pl | KPD ¦ Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów, Katedra Mikrobiologii, A416
Aparat Prometheus NT.48 AGOHTU | NanoTemper Technologies | Aparatura do badań w zakresie analizy stabilności i właściwości agregacyjnych białek służy do kompleksowej charakterystyki chemicznej, termicznej w zakresie od 15 – 110 °C oraz stabilności koloidalnej białek w roztworze za pomocą precyzyjnej analizy zmiany wewnętrznej fluorescencji w strukturze cząsteczki | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub jednym z opiekunów aparatury. | dr Sebastian Dorawa, sebastian.dorawa@ug.edu.pl; dr n.med. Anna-Karina Kaczorowska, anna.kaczorowska@ug.edu.pl | KPD ¦ Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów, Katedra Mikrobiologii, A416
Aparat Prometheus Panta | NanoTemper Technologies | Prometheus Panta to zaawansowany instrument biochemiczny do technicznej charakterystyki stabilności białek i biologików. Działa poprzez analizę próbek podczas kontrolowanego podgrzewania i łączy w jednym eksperymencie kilka technik pomiarowych, co daje pełen, wysokorozdzielczy obraz właściwości biofizycznych białka: konformacyjnej stabilności, agregacji i rozmiaru cząstek. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub jednym z opiekunów aparatury. | dr n.med. Anna-Karina Kaczorowska, anna.kaczorowska@ug.edu.pl; dr hab. Magdalena Płotka prof. UG, magdalena.plotka@ug.edu.pl; | KPD ¦ Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów, Katedra Mikrobiologii, A416
Bead Ruptor Elite (homogenizator kulkowy) | OMNI International | Do mechanicznej homogenizacji i lizy komórek oraz tkanek w celu izolacji białek i kwasów nukleinowych. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr hab. Lidia Gaffke, prof. UG, lidia.gaffke@ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej, A206
Bioreaktor BIOSTAT C PLUS 30 L | Sartorius | Urządzenie umożliwia hodowle bakteryjne w dużych gęstościach i otrzymywanie dużej ilości biomasy bakteryjnej | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry | prof. dr hab. Alicja Węgrzyn, alicja.wegrzyn@ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej, Budynek przy ul. Kładki 24
Bioreaktor Solaris JUPITER 2.0 | Solaris Biotech Asia | Urządzenie umożliwia hodowle bakteryjne w dużych gęstościach i otrzymywanie dużej ilości biomasy bakteryjnej | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry. | prof. dr hab. Alicja Węgrzyn, alicja.wegrzyn@ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej, Budynek przy ul. Kładki 24
Cryostat Leica CM1950 | Leica Microsystems | Do przygotowywania cienkich skrawków mrożonych tkanek do analiz histologicznych i immunohistochemicznych. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr Grażyna Jerzemowska, grazyna.jerzemowska@ug.edu.pl; dr Estera Rintz, estera.rintz@ug.edu.pl | Pomieszczenie ogólnowydziałowe B137
Cytometr przepływowy Cytomics FC 500 MPL | Beckman Coulter | Aparatura do rozdziału komórek metodą cytometrii przepływowej. Urządzenie służy między innymi do rozdziału poszczególnych populacji leukocytów. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. | dr Wojciech Glac, wojciech.glac@ug.edu.pl | Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, B416
Cytometr przepływowy Flow Sight Amnis | Cytek | Aparatura do rozdziału komórek metodą cytometrii przepływowej. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii i/lub opiekunem sprzętu | dr Monika Maciąg-Dorszyńska, monika.maciag-dorszynska@ug.edu.pl | Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii, A130
Cytometr przepływowy SYSMEX | Sysmex | Aparatura do rozdziału komórek metodą cytometrii przepływowej. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry. | prof. dr hab. Stefan Tukaj, stefan.tukaj@biol.ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej, B217
Czytnik mikropłytek Clariostar | BMG Labtech | Pomiary absorbancji, fluorescencji, luminescencji. Moduł do kontroli atmosfery. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. | dr Mirosław Jarząb, miroslaw.jarząb@ug.edu.pl | Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, A313
Czytnik mikropłytek EnSpire | PerkinElmer | Pomiary absorbancji, fluorescencji, luminescencji | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. | dr Mirosław Jarząb, miroslaw.jarząb@ug.edu.pl | Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, A313
Czytnik mikropłytek EnSpire | PerkinElmer | Pomiary absorbancji, fluorescencji, luminescencji | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry | dr Anna Kloska, anna.kloska@ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej, A130
Czytniki mikropłytek Varioskan ALF | Thermo Fisher Scientific | Do pomiarów absorbancji i fluorescencji w próbkach biologicznych na mikropłytkach. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr Karolina Wiśniewska, karolina.wisniewska@ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej, A207
Czytnik mikropłytek VLB000D0 | Thermo Fisher Scientific | Czytnik mikropłytek, umożliwiający pomiary szybkie pomiary absorbancji, które mogą być automatycznie przeliczane na stężenie badanego parametru | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr hab. Lidia Gaffke, prof. UG, lidia.gaffke@ug.edu.pl | Pomieszczenie zwierzętarnia B06
Amerham Typhoon 5 | Cytiva | Skaner laserowy o zmiennym trybie pracy z modułowym dostępem do elementów optycznych, zapewniający obrazowanie umożliwiające precyzyjną analizę białek, kwasów nukleinowych i innych biomolekuł. System zapewnia kilka trybów obrazowania, w tym fluorescencję, chemifluorescencję i autoradiografię. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii (prof. dr hab. Katarzyną Potrykus) | prof. dr. hab. Katarzyna Potrykus, katarzyna.potrykus@ug.edu.pl | Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii, A220
iBlot 3 | Invitrogen (Thermo Fisher Scientific) | Do szybkiego transferu białek z żeli poliakrylamidowych na membrany w procedurach Western blot. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | mgr Aneta Szulc, aneta.szulc@phdstud.ug.edu.pl; dr hab. Lidia Gaffke, prof. UG, lidia.gaffke@ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej, A206
Inkubator MAX Q800 | Thermo Scientific | Wytrząsarka powietrzna do hodowli płynnych. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. | dr Urszula Zarzecka, urszula.zarzecka@ug.edu.pl | Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, A313a
IVIS SpectrumCT 2 | Revvity (dawniej PerkinElmer) | Do nieinwazyjnego obrazowania bioluminescencji i fluorescencji u zwierząt laboratoryjnych w badaniach in vivo. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr Dorota Myślińska, dorota.myslinska@ug.edu.pl; dr hab. Lidia Gaffke, prof. UG, lidia.gaffke@ug.edu.pl | Pomieszczenie zwierzętarnia B06
Laboratorium hodowli i analiz glonów jednokomórkowych | Hansatech Ltd. | Laboratorium stanowi zintegrowany system hodowli, synchronizacji wzrostu oraz analizy parametrów fizjologicznych glonów jednokomórkowych. W laboratorium znajdują się m.in. fotobioreaktory wielostanowiskowe do hodowli glonów i analiz toksykologicznych z możliwością uzyskania hodowli synchronicznych; aparatura i urządzenia do analizy wzrostu populacji i komórki, analizy wydajności fotosyntezy i oddychania, zbierania, utrwalania i przechowywania biomasy, izolacji i analizy barwników fotosyntetycznych, białek, kwasów nukleinowych, wstępnego oczyszczania, rozdziału i zatężania ekstraktów/filtratów komórkowych. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦Warunki i terminy dostępu do laboratorium ustalane są indywidualnie z zainteresowanymi | dr hab. Anna Aksmann, prof. UG, anna.aksmann@ug.edu.pl | Katedra Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin, B/235, B236, B/240, B/241
Licznik scyntylacyjny MICRO BETA 2 | PerkinElmer | Detektor promieniowania jonizującego. Promieniowanie jonizujące wywołuje w scyntylatorze błyski, które są zamieniane w fotopowielaczu na impulsy elektryczne, wykorzystanie radioaktywnych znaczników pozwala śledzić przyrost znakowanego produktu np. badanie syntezy białek, DNA i RNA w układzie in vivo. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii lub opiekunem sprzętu. | dr Monika Maciąg-Dorszyńska, monika.maciag-dorszynska@ug.edu.pl | Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii, A118
LightCycler 480, 96 | Roche | Termocykler do przeprowadzania reakcji PCR w czasie rzeczywistym. Pozwala na monitorowanie ilości produktu PCT reakcji w czasie jej trwania. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry. | dr Anna Kloska, anna.kloska@ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej , A130
LightCycler 480, 96 | Roche | Termocykler do przeprowadzania reakcji PCR w czasie rzeczywistym. Pozwala na monitorowanie ilości produktu PCT reakcji w czasie jej trwania. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry. | dr Anna Kloska, anna.kloska@ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej , A130
Liofilizator Epsilon 1-4 LSCplus | Martin Christ | Liofilizacja mikroorganizmów. | Aparatura dostępna zarówno badań naukowych i usługowych¦ Możliwe jest wyłącznie zamówienie zliofilizowanych preparatów niektórych szczepów bakterii (w zalezności od możliwości przerobowych KPD). Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub jednym z opiekunów aparatury. | dr hab. Magdalena Płotka, prof. UG, magdalena.plotka@ug.edu.pl; dr n.med. Anna-Karina Kaczorowska, anna.kaczorowska@ug.edu.pl | KPD ¦ Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów, Katedra Mikrobiologii, A441
Mikroskop Eclipse E600 | Nikon | Obserwacja materiałów biologicznych, dostępne obiektywy 4x, 10x, 20x, 40x, 100x dodatkowe powiększenia 1,25x, 1,5x, 2,0x, dostępny kontrast Nomarskiego. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp warunkowy, gdy nie przeszkadza w aktualnie prowadzonych pracach badawczych. Po wcześniejszym umówieniu. | dr Anna Pędziszewska, anna.pedziszewska@ug.edu.pl | Katedra Ekologii Roślin¦ Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki, C230
Mikroskop fluorescencyjny Axio Scope A1 | Zeiss | Obserwacja preparatów biologicznych w jasnym polu i w epifluorescencji. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. | prof. dr hab. Ewa Laskowska, ewa.laskowska@ug.edu.pl | Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, A344
Mikroskop fluorescencyjny BX 51TF | Olympus | Obserwacja materiałów biologicznych w jasnym i ciemnym polu oraz w kontraście fazowym, w epifluorescencji, z powiększeniem do 1000x, z możliwością wykonywania zdjęć. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym umówieniu, gdy nie przeszkadza w aktualnie prowadzonych pracach badawczych. | prof. dr hab. Marek Ziętara, marek.zietara@ug.edu.pl | Katedra Genetyki Ewolucyjnej i Biosystematyki¦ Pracownia Ewolucji Molekularnej i Bioinformatyki, B335
Mikroskop fluorescencyjny DM600B | LEICA | Obrazowanie materiałów biologicznych w jasnym polu w kontraście Nomarskiego, epifluorescencji (z wykorzystaniem znaczników fluorescencyjnych czy immunodetekcji) oraz analiza obrazu w 3D. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Obecnie nie ma możliwości udostępnienia aparatury | dr Małgorzata Kapusta, malgorzata.kapusta@ug.edu.pl | Katedra Cytologii i Embriologii Roślin, B/138
Mikroskop fluorescencyjny Olympus IX83 | Olympus | Zaawansowany mikroskop odwrócony przeznaczony do obrazowania żywych i utrwalonych komórek oraz tkanek. Umożliwia obserwacje w świetle przechodzącym i fluorescencyjnym, rejestrację obrazów. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr Zuzanna Cyske, zuzanna.cyske@ug.edu.pl | Pomieszczenie ogólnowydziałowe B137
Mikroskop konfokalny Stellaris 5 WLL | Leica | Obrazowanie materiału biologicznego w mikroskopie konfokalnym z białym laserem | Aparatura dostępna zarówno badań naukowych i usługowych¦ Badania z wykorzystaniem aparatury SME są odpłatne (regulamin korzystania z usług SME) | dr hab. Magdalena Narajczyk, prof UG, malgorzata.kapusta@ug.edu.pl | Sekcja Mikroskopii Elektronowej, pokój B144
Mikroskop Leica DMI4000B | Leica | Obserwacja materiałów biologicznych w jasnym polu oraz w kontraście fazowym, w epifluorescencji, z powiększeniem do 1000x, z możliwością wykonywania zdjęć | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry. | dr Aleksandra Hać, aleksandra.hac@ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej, A143
Mikroskop stereoskopowy C-DSS230/AZ100 | Nikon | Obserwacja materiałów biologicznych w jasnym i ciemnym polu oraz w kontraście Nomarskiego w świetle odbitym lub przechodzącym pod powiększeniem do 400x z możliwością wykonywania zdjęć (kamera C-DSS230). | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym umówieniu, gdy nie przeszkadza w aktualnie prowadzonych pracach badawczych. | prof. dr hab. Tadeusz Namiotko, tadeusz.namiotko@ug.edu.pl | Katedra Genetyki Ewolucyjnej i Biosystematyki¦ Pracownia Biosystematyki i Ekologii Bezkręgowców Wodnych, B313
Mikroskop stereoskopowy SteREO Discovery V12 | Carl Zeiss | Obrazowanie materiałów biologicznych, tkanek i struktur, możliwość wykonywania zdjęć (kamera ZEISS Axiocam 512 color 12-megapikselowy czujnik CCD o przekątnej 1" (przekątna 16 mm), dostępne obiektywy Zeiss Achromat S 0,3 x FWD 236 mm Zeiss Plan S 1.0 x FWD 81mm Zeiss PlanApo S 1.5 x FWD 30 mm. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp (niedpłatny) możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. Dostęp dla instytucji posiadajacych zielniki i zbiory botaniczne zainteresowane digitalizacją w ramach współpracy i rozbudowy cyfrowych danych Herbarium Pomeranicum o swoje zasoby lub pracowników UG potrzebujacyh cyfrowych materiałów do badań własnych, publikacji lub w ramach projektów wspólnych. | mgr Katarzyna Wszałek-Rożek, katarzyna.wszalek-rozek@ug.edu.pl | Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody¦ Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego, B/218
Pracownia analiz histologicznych, w której znajdują się: Zatapiarka Histostra, Procesor tkankowy Citadel 2000, Mikrotom rotacyjny z wodnym systemem transportu skrawków Microm HM340E, Mikrotom saneczkowy Microm HM430 z systemem mrożenia preparatow Microm KS34 | MICROM/ Thermo Scientific | Wyposażenie pracowni umożliwia procedowanie tkanek do analiz histologicznych począwszy od utrwalenia tkanki, przygotowania bloczków parafinowych po skrawanie tkanek. Dodatkowo mikrotom saneczkowy z systemem mrożeniowym umożliwia przygotowanie 30 um krioskrawków. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Obecnie nie ma możliwości udostępnienia aparatury | dr Marcelina Malinowska, marcelina.malinowska@ug.edu.pl | Katedra Biologii i Genetyki Medycznej¦ Pracownia Genetyki i Genomiki Czlowieka, A/121
Sekwenator Miseq | Illumina | Zintegrowany system umożliwiający przeprowadzenie pełnego ciągu analiz; począwszy od: (i) wyizolowania materiału genetycznego o odpowiednich parametrach z różnorodnych próbek (wyizolowane czyste kultury mikroorganizmów lub ich konsorcja, materiał kliniczny, próbki pobrane ze środowisk), poprzez (ii) przygotowanie i kontrolę jakości bibliotek NGS do (iii) ich sekwencjonowania przy użyciu aparatu MiSeq (Illumina). | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr n.med. Anna-Karina Kaczorowska, anna.kaczorowska@ug.edu.pl | KPD ¦ Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów, Katedra Mikrobiologii, A440
Spektrofluorymetr VARIOSKAN FLASH (czytnik płytek) | Thermo Scientific | Czytnik płytek/mikropłytek z możliwością pomiaru w zakresie VIS/UV, absorbancja, transmitancja, fluorescencja, luminescencja. Pełny zakres pomiarowy 200-1000 nm, z rozdzielczością do 2 nm i kontrolą temeperatury (https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LCD/manuals/D01523~.pdf). | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym umówieniu - osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Pani dr Daryi Harshkovej, która przekaże wszelkie informacje dotyczące zasad użytkowania sprzętu. | dr Darya Harshkova, darya.harshkova@ug.edu.pl | Katedra Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin, B246
Stanowisko digitalizacyjne - Skaner dziełowy A1 do digitalizacji materiałów zielnikowych, archiwaliów, publikacji i książek, map papierowych itp. | i2S/ Suprascan Quartz | Stanowisko do digitalizacji zasobów analogowych (kolekcji zielnikowych, alegatów, rycin, publikacji, książek, materiałów historycznych, map, zdjęć papierowych. Stanowisko wyposażone w serwer pamięci NAS, drukarkę kodów QR (znamowanie materiałów), stanowisko komputerowe do wprowadzania danych. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp (niedpłatny) możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. Dostęp dla instytucji posiadajacych zielniki i zbiory botaniczne zainteresowane digitalizacją w ramach współpracy i rozbudowy cyfrowych danych Herbarium Pomeranicum o swoje zasoby lub pracowników UG potrzebujacyh cyfrowych materiałów do badań własnych, publikacji lub w ramach projektów wspólnych. | mgr Joanna Korybut-Orlowska, joanna.korybut-orlowska@ug.edu.pl | Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody¦ Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego, C/254
Stanowisko digitalizacyjne - Skaner dziełowy A1 do digitalizacji materiałów zielnikowych, archiwaliów, publikacji i książek, map papierowych itp. | i2S/ Suprascan Quartz | Stanowisko do digitalizacji zasobów analogowych (kolekcji zielnikowych, alegatów, rycin, publikacji, książek, materiałów historycznych, map, zdjęć papierowych. Stanowisko wyposażone w serwer pamięci NAS, drukarkę kodów QR (znamowanie materiałów), stanowisko komputerowe do wprowadzania danych. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp (niedpłatny) możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. Dostęp dla instytucji posiadajacych zielniki i zbiory botaniczne zainteresowane digitalizacją w ramach współpracy i rozbudowy cyfrowych danych Herbarium Pomeranicum o swoje zasoby lub pracowników UG potrzebujacyh cyfrowych materiałów do badań własnych, publikacji lub w ramach projektów wspólnych. | mgr Joanna Korybut-Orlowska, joanna.korybut-orlowska@ug.edu.pl | Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody¦ Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego, C/253
Stanowisko digitalizacyjne - Skaner I2S Copibook A2 do digitalizacji materiałów zielnikowych, archiwaliów, publikacji i książek, map papierowych itp. | I2S / Copibook HD | Stanowisko do digitalizacji zasobów analogowych (kolekcji zielnikowych, alegatów, rycin, publikacji, książek, materiałów historycznych, map, zdjęć papierowych. Stanowisko wyposażone w serwer pamięci NAS, drukarkę kodów QR (znamowanie materiałów), stanowisko komputerowe do wprowadzania danych. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp (niedpłatny) możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. Dostęp dla instytucji posiadajacych zielniki i zbiory botaniczne zainteresowane digitalizacją w ramach współpracy i rozbudowy cyfrowych danych Herbarium Pomeranicum o swoje zasoby lub pracowników UG potrzebujacyh cyfrowych materiałów do badań własnych, publikacji lub w ramach projektów wspólnych. | mgr Joanna Korybut-Orlowska, joanna.korybut-orlowska@ug.edu.pl | Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody¦ Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego, C/255
Stanowisko do znieczulenia wziewnego (izofluran) | Harvard Apparatus / SurgiSuite | Do prowadzenia znieczulenia wziewnego zwierząt laboratoryjnych podczas procedur chirurgicznych i eksperymentalnych. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | prof. dr hab. Stefan Tukaj, stefan.tukaj@biol.ug.edu.pl | Pomieszczenie zwierzętarnia B06
System do analizy białek ChemiDoc | Bio-Rad | System obrazowania ChemiDoc zapewnia szybkie, niezawodne i czułe obrazowanie oraz dokumentację żeli i blotów. System jest kompatybilny z technologią stain-free, detekcją chemiluminescencyjną i szeroką gamą barwników żelowych, takich jak bromek etydyny, SYPRO Ruby, Coomassie i barwniki srebrowe. (https://www.bio-rad.com/en-pl/product/chemidoc-imaging-system?ID=OI91XQ15). | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym umówieniu, osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Pana prof. Wojciecha Pokory, który przekaże wszelkie informacje dotyczące zasad użytkowania sprzętu. | dr. hab. Wojciech Pokora, prof. UG, wpjciech.pokora@ug.edu.pl | Katedra Biologii Eksperymentlanej i Biotechnologii Roślin, B229
System do elektroforezy kapilarnej PA 800 Plus | Beckman Coulter | Urządzenie służy do rozdziału elektroforetycznego białek, związków małocząsteczkowych jak również kationów i anionów. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. | dr hab. Jan Kaczor, prof. UG, jan.kaczor@ug.edu.pl | Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, B418
System do oczyszczania białek AKTA Pure | Cytiva | System do niskociśnieniowej chromatografii. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Na zasadach współpracy naukowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Katedry | dr hab. Magdalena Płotka, prof. UG, magdalena.plotka@ug.edu.pl | Katedra Mikrobiologii¦ Pracownia Biologii Ekstremofili, A416
System do napromieniania X-ray Xstrahl | Xstrahl Life Sciences | Do kontrolowanego napromieniania próbek biologicznych oraz zwierząt laboratoryjnych promieniowaniem rentgenowskim w badaniach in vivo. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr Dorota Myślińska, dorota.myslinska@ug.edu.pl; mgr Patrycja Bielańska, patrycja.bielanska@phdstud.ug.edu.pl | Pomieszczenie zwierzętarnia B06
System GEN III OmniLog Combo Plus | BIOLOG | System do identyfikacji mikroorganizmów, fenotypowania drobnoustrojów, komórek ssaczych oraz mitochodndriów oraz profilowania metabolicznego mikrobiomu. Aparatura wykorzystuje technologię Phenotype MicroArray™, która pozwala oceniać tysiące fenotypów komórkowych jednocześnie, zarówno w komórkach drobnoustrojów, jak i ssaków. Opracowane zestawy mikromacierzy fenotypowych pozwalają w trakcie jednego badania ocenić blisko 2000 fenotypów komórek drobnoustrojów i prawie 1500 fenotypów komórek ssaków. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub jednym z opiekunów aparatury. | dr Ewa Wons, ewa.wons@ug.edu.pl; dr n.med. Anna-Karina Kaczorowska, anna.kaczorowska@ug.edu.pl | KPD ¦ Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów, Katedra Mikrobiologii, A416
System MALDI Biotyper | Bruker Daltonics | System do identyfikacji drobnoustrojów przy użyciu spektrometrii mas z desorpcją/jonizacją laserową wspomaganą użyciem matrycy oraz z analizą czasu przelotu MALDI TOF. Aparatura umożliwia szybkie oznaczenie bakterii do gatunku bądź rodzaju. Identyfikację badanego drobnoustroju przeprowadza się na podstawie analizy porównawczej widma białek bakteryjnych, głównie rybosomalnych, za pomocą spektrometrii mas typu MALDI-TOF z użyciem desorpcji/jonizacji laserowej, wspomaganej matrycą z analizatorem czasu przelotu przy użyciu spektrometru masowego Microflex LT firmy Bruker. Biblioteka widm jest systematycznie aktualizowana i poszerzana o nowe gatunki mikroorganizmów. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub jednym z opiekunów aparatury. | dr Aleksandra Kocot, aleksandra.kocot@ug.edu.pl; dr n.med. Anna-Karina Kaczorowska, anna.kaczorowska@ug.edu.pl | KPD ¦ Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów, Katedra Mikrobiologii, A440
Termocykler RT-PCR CFX-96 | Bio-Rad | Termocykler do real-time PCR. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym umówieniu, osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Pana prof. Wojciecha Pokory, który przekaże wszelkie informacje dotyczące zasad użytkowania sprzętu. | dr. hab. Wojciech Pokora, prof. UG, wojciech.pokora@ug.edu.pl | Katedra Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin, B238
Transmisyjny Mikroskop Elektronowy Tecnai Spirit Bio Twin | Thermo Fisher | Obrazowanie materiałów biologicznych (histologicznych, cytologicznych, wirusów itp.) i niebiologicznych (nanocząsteczki itp.) o wysokiej rozdzielczości. | Aparatura dostępna zarówno badań naukowych i usługowych¦ Badania z wykorzystaniem aparatury SME są odpłatne (regulamin korzystania z usług SME) | dr hab. Magdalena Narajczyk, prof UG, dorota.luszczek@ug.edu.pl | Sekcja Mikroskopii Elektronowej, B/151
Ultamikrotom Power Tome XL | RMC | Wykonywanie ultracienkich (65 nm- 250 nm) skrawków z materiałów biologicznych zatopionych w żywicach epoksydowych. | Aparatura dostępna zarówno badań naukowych i usługowych¦ Badania z wykorzystaniem aparatury SME są odpłatne (regulamin korzystania z usług SME) | dr hab. Magdalena Narajczyk, prof UG, dorota.luszczek@ug.edu.pl | Sekcja Mikroskopii Elektronowej, B/144
Ultramikrotom Leica EM UC7 | Leica | Wykonywanie ultracienkich (65nm-250nm) skrawków materiałów biologicznych zatopionych w żywicach epoksydowych. | Aparatura dostępna zarówno badań naukowych i usługowych¦ Badania z wykorzystaniem aparatury SME są odpłatne (regulamin korzystania z usług SME) | dr hab. Magdalena Narajczyk, prof. UG, dorota.luszczek@ug.edu.pl | Sekcja Mikroskopii Elektronowej, B/146
Ultramikrotom LEICA EMOC7 | LEICA | Wykonywanie ultracienkich (65nm-250nm) skrawków materiałów biologicznych zatopionych w żywicach epoksydowych. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym umówieniu, osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Pani prof. Małgorzaty Kozieradzkiej-Kiszkurno, która przekaże wszelkie informacje dotyczące zasad użytkowania sprzętu. | prof. dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, malgorzata.kozieradzka-kiszkurno@ug.edu.pl | Katedra Cytologii i Embriologii Roślin, B/133
Ultrawirówka OPTIMA BECKMAN COULTER XPN-100IVD | Beckman | Ultrawirówka z wydajnym systemem ultraszybkiego wirowania | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry. | dr Łukasz Grabowski, michal.grabski@phdstud.ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej, A228
Urządzenie do chromatografii cieczowej AKTA PURIFIER | GE Healthcare Bio-Sciences | System do oczyszczania białek | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii lub bezpośrednio z opiekunem sprzętu | prof. dr. hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz, agnieszka.szalewska-palasz@ug.edu.pl | Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii, A220
Urządzenie do detekcji białek - WES/JESS SYSTEM | Bio-Techne | Zautomatyzowany system do analizy poziomu białek, które łączy elektroforezę kapilarną z immunodetekcją przy użyciu konwencjonalnych przeciwciał pierwszorzędowych i skoniugowanych przeciwciał drugorzędowych. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr hab. Lidia Gaffke, prof. UG, lidia.gaffke@ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej, A211/A207
UVITEC ALLIANCE Q9 - System do cyfrowej dokumentacji żeli UV i WB (chemiluminescencyjny i do obrazowania spektrum fluorescencyjnego) | Uvitec | System do wizualizacji i archiwizacji żeli oraz blotów | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry. | dr hab. Bożena Nejman-Faleńczyk, prof. UG, aleksandra.lukasiak@phdstud | Katedra Biologii Molekularnej, A140
Wirówka AVANTI BECKMAN COULTER JXN-26 IVD | Beckman | Wysokoobrotowa wirówka z chłodzeniem do +4°C | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry. | dr Łukasz Grabowski, michal.grabski@phdstud.ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej, A228
Wirówka Avanti J-20 | Beckman | Sprzęt umożliwia rozdział materiału genetycznego na podstawie wielkości cząsteczek podczas wirowania. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry. | dr Łukasz Grabowski, michal.grabski@phdstud.ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej , A228
Zautomatyzowany cyfrowy system do emulsyjnego PCR (ddPCR) | BioRad QX200 | Zautomatyzowany cyfrowy system do emulsyjnego PCR (BioRad QX200) wykorzystujący technologię digital droplet PCR (ddPCR) służy do amplifikacji kwasów nukleinowych w układzie emulsyjnym z jednoczesną oceną ilościową uzyskanego produktu. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub jednym z opiekunów aparatury. | dr Olesia Werbowy, olesia.werbowy@ug.edu.pl; dr n.med. Anna-Karina Kaczorowska, anna.kaczorowska@ug.edu.pl | KPD ¦ Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów, Katedra Mikrobiologii, A447
Zestaw Azure Biosystems | Azure Biosystems | Zestaw do dokumentacji (żele poliakryloamidowe, 2D-DIGE, chemifluorescencja). | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. | dr Urszula Zarzecka, urszula.zarzecka@ug.edu.pl | Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, A313b
Zestaw do analizy kwasów nukleinowych i białek Bioanalyzer 2100 | Perlan technologies Polska | Analiza jakościowa i ilościowa preparatów DNA, RNA i białek. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. | dr Dariusz Nowicki, dariusz.nowicki@ug.edu.pl | Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii, A/013
Zestaw do monitoringu zwierząt |  | System do rejestrowania i analizy różnych kategorii zachowań zwierząt (procesy pamięciowe, reakcje lękowe, aktywność lokomotoryczna) | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr hab. Lidia Gaffke, prof. UG, lidia.gaffke@ug.edu.pl | Pomieszczenie zwierzętarnia B06
Zintegrowana infrastruktura sieci serwerowej | Sygnite (Adverso) | Szafa serwerowa, zintegrowana z analogicznym urządzeniem w Akademii Pomorskiej w Słupsku i Uniwersytecie Szczecińskim, służąca do celów przechowywania, bekcpmu baz danych i zdigitalizowanych materiałów oraz udostępniania danych cyfrowych zielników pomorskich w projekcie "Herbarium Pomeranicum". | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Infrastuktura zakupiona w ramach projektu „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza "Herbarium Pomeranicum" - digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza, poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” - zakłada możliwość przystąpienia kolejnych instytucji posiadających zielniki i zbiory botaniczne i umieszczenie cyfrowych danych. Infrastruktura zintegrowana jest z oprogramowaniem do wprowadzania metadanych alegatów. https://herbariumpomeranicum.pl/ | mgr Joanna Korybut-Orlowska, joanna.korybut-orlowska@ug.edu.pl | Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody¦ Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego,

## APARATURA-WB_kategoriami
Kategoria | Nazwa aparatury lub laboratorium badawczego | Producent aparatury | Krótki opis aparatury lub laboratorium badawczego | Dostępność aparatury | Opiekun aparatury, osoba do kontaktu | Lokalizacja
Analiza kwasów nukleinowych oraz białek
Analiza kwasów nukleinowych oraz białek | Urządzenie do detekcji białek - WES/JESS SYSTEM | Bio-Techne | Zautomatyzowany system do analizy poziomu białek, które łączy elektroforezę kapilarną z immunodetekcją przy użyciu konwencjonalnych przeciwciał pierwszorzędowych i skoniugowanych przeciwciał drugorzędowych. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr hab. Lidia Gaffke, prof. UG, lidia.gaffke@ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej, A211/A207
Analiza kwasów nukleinowych oraz białek | Zestaw do analizy kwasów nukleinowych i białek Bioanalyzer 2100 | Perlan technologies Polska | Analiza jakościowa i ilościowa preparatów DNA, RNA i białek. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. | dr Dariusz Nowicki, dariusz.nowicki@ug.edu.pl | Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii, A/013
Analiza kwasów nukleinowych oraz białek | System do elektroforezy kapilarnej PA 800 Plus | Beckman Coulter | Urządzenie służy do rozdziału elektroforetycznego białek, związków małocząsteczkowych jak również kationów i anionów. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. | dr hab. Jan Kaczor, prof. UG, jan.kaczor@ug.edu.pl | Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, B418
| Bead Ruptor Elite (homogenizator kulkowy) | OMNI International | Do mechanicznej homogenizacji i lizy komórek oraz tkanek w celu izolacji białek i kwasów nukleinowych. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr hab. Lidia Gaffke, prof. UG, lidia.gaffke@ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej, A206
| iBlot 3 | Invitrogen (Thermo Fisher Scientific) | Do szybkiego transferu białek z żeli poliakrylamidowych na membrany w procedurach Western blot. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | mgr Aneta Szulc, aneta.szulc@phdstud.ug.edu.pl; dr hab. Lidia Gaffke, prof. UG, lidia.gaffke@ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej, A206
Cyfrowe systemy obrazowania i dokumentacji żeli
Cyfrowe systemy obrazowania i dokumentacji żeli | Amerham Typhoon 5 | Cytiva | Skaner laserowy o zmiennym trybie pracy z modułowym dostępem do elementów optycznych, zapewniający obrazowanie umożliwiające precyzyjną analizę białek, kwasów nukleinowych i innych biomolekuł. System zapewnia kilka trybów obrazowania, w tym fluorescencję, chemifluorescencję i autoradiografię. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii (prof. dr hab. Katarzyną Potrykus) | prof. dr. hab. Katarzyna Potrykus, katarzyna.potrykus@ug.edu.pl | Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii, A220
Cyfrowe systemy obrazowania i dokumentacji żeli | UVITEC ALLIANCE Q9 - System do cyfrowej dokumentacji żeli UV i WB (chemiluminescencyjny i do obrazowania spektrum fluorescencyjnego) | Uvitec | System do wizualizacji i archiwizacji żeli oraz blotów | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry. | dr hab. Bożena Nejman-Faleńczyk, prof.. UG, aleksandra.lukasiak@phdstud | Katedra Biologii Molekularnej, A140
| System do analizy białek ChemiDoc | Bio-Rad | System obrazowania ChemiDoc zapewnia szybkie, niezawodne i czułe obrazowanie oraz dokumentację żeli i blotów. System jest kompatybilny z technologią stain-free, detekcją chemiluminescencyjną i szeroką gamą barwników żelowych, takich jak bromek etydyny, SYPRO Ruby, Coomassie i barwniki srebrowe. (https://www.bio-rad.com/en-pl/product/chemidoc-imaging-system?ID=OI91XQ15). | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym umówieniu, osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Pana prof. Wojciecha Pokory, który przekaże wszelkie informacje dotyczące zasad użytkowania sprzętu. | dr. hab. Wojciech Pokora, prof. UG, wojciech.pokora@ug.edu.pl | Katedra Biologii Eksperymentlanej i Biotechnologii Roślin, B229
Cyfrowe systemy obrazowania i dokumentacji żeli | Zestaw Azure Biosystems | Azure Biosystems | Zestaw do dokumentacji (żele poliakryloamidowe, 2D-DIGE, chemifluorescencja). | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. | dr Urszula Zarzecka, urszula.zarzecka@ug.edu.pl | Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, A313b
Cytometria
Cytometria | Cytometr przepływowy Cytomics FC 500 MPL | Beckman Coulter | Aparatura do rozdziału komórek metodą cytometrii przepływowej. Urządzenie służy między innymi do rozdziału poszczególnych populacji leukocytów. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. | dr Wojciech Glac, wojciech.glac@ug.edu.pl | Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, B416
Cytometr przepływowy Flow Sight Amnis | Cytometr przepływowy Flow Sight Amnis | Cytek | Aparatura do rozdziału komórek metodą cytometrii przepływowej. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii i/lub opiekunem sprzętu | dr Monika Maciąg-Dorszyńska, monika.maciag-dorszynska@ug.edu.pl | Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii, A130
Cytometria | Cytometr przepływowy SYSMEX | Sysmex | Aparatura do rozdziału komórek metodą cytometrii przepływowej. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry. | prof. dr hab. Stefan Tukaj, stefan.tukaj@biol.ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej, B217
Digitalizacja zbiorów
Digitalizacja zbiorów | Stanowisko digitalizacyjne - Skaner dziełowy A1 do digitalizacji materiałów zielnikowych, archiwaliów, publikacji i książek, map papierowych itp. | i2S/ Suprascan Quartz | Stanowisko do digitalizacji zasobów analogowych (kolekcji zielnikowych, alegatów, rycin, publikacji, książek, materiałów historycznych, map, zdjęć papierowych. Stanowisko wyposażone w serwer pamięci NAS, drukarkę kodów QR (znamowanie materiałów), stanowisko komputerowe do wprowadzania danych. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp (niedpłatny) możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. Dostęp dla instytucji posiadajacych zielniki i zbiory botaniczne zainteresowane digitalizacją w ramach współpracy i rozbudowy cyfrowych danych Herbarium Pomeranicum o swoje zasoby lub pracowników UG potrzebujacyh cyfrowych materiałów do badań własnych, publikacji lub w ramach projektów wspólnych. | mgr Joanna Korybut-Orlowska, joanna.korybut-orlowska@ug.edu.pl | Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody¦ Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego, C/254
Digitalizacja zbiorów | Stanowisko digitalizacyjne - Skaner dziełowy A1 do digitalizacji materiałów zielnikowych, archiwaliów, publikacji i książek, map papierowych itp. | i2S/ Suprascan Quartz | Stanowisko do digitalizacji zasobów analogowych (kolekcji zielnikowych, alegatów, rycin, publikacji, książek, materiałów historycznych, map, zdjęć papierowych. Stanowisko wyposażone w serwer pamięci NAS, drukarkę kodów QR (znamowanie materiałów), stanowisko komputerowe do wprowadzania danych. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp (niedpłatny) możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. Dostęp dla instytucji posiadajacych zielniki i zbiory botaniczne zainteresowane digitalizacją w ramach współpracy i rozbudowy cyfrowych danych Herbarium Pomeranicum o swoje zasoby lub pracowników UG potrzebujacyh cyfrowych materiałów do badań własnych, publikacji lub w ramach projektów wspólnych. | mgr Joanna Korybut-Orlowska, joanna.korybut-orlowska@ug.edu.pl | Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody¦ Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego, C/253
Digitalizacja zbiorów | Stanowisko digitalizacyjne - Skaner I2S Copibook A2 do digitalizacji materiałów zielnikowych, archiwaliów, publikacji i książek, map papierowych itp. | I2S / Copibook HD | Stanowisko do digitalizacji zasobów analogowych (kolekcji zielnikowych, alegatów, rycin, publikacji, książek, materiałów historycznych, map, zdjęć papierowych. Stanowisko wyposażone w serwer pamięci NAS, drukarkę kodów QR (znamowanie materiałów), stanowisko komputerowe do wprowadzania danych. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp (niedpłatny) możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. Dostęp dla instytucji posiadajacych zielniki i zbiory botaniczne zainteresowane digitalizacją w ramach współpracy i rozbudowy cyfrowych danych Herbarium Pomeranicum o swoje zasoby lub pracowników UG potrzebujacyh cyfrowych materiałów do badań własnych, publikacji lub w ramach projektów wspólnych. | mgr Joanna Korybut-Orlowska, joanna.korybut-orlowska@ug.edu.pl | Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody¦ Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego, C/255
Digitalizacja zbiorów | Zintegrowana infrastruktura sieci serwerowej | Sygnite (Adverso) | Szafa serwerowa, zintegrowana z analogicznym urządzeniem w Akademii Pomorskiej w Słupsku i Uniwersytecie Szczecińskim, służąca do celów przechowywania, bekcpmu baz danych i zdigitalizowanych materiałów oraz udostępniania danych cyfrowych zielników pomorskich w projekcie "Herbarium Pomeranicum". | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Infrastuktura zakupiona w ramach projektu „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza "Herbarium Pomeranicum" - digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza, poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” - zakłada możliwość przystąpienia kolejnych instytucji posiadających zielniki i zbiory botaniczne i umieszczenie cyfrowych danych. Infrastruktura zintegrowana jest z oprogramowaniem do wprowadzania metadanych alegatów. https://herbariumpomeranicum.pl/ | mgr Joanna Korybut-Orlowska, joanna.korybut-orlowska@ug.edu.pl | Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody¦ Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego,
Spektrometria masowa
Digitalizacja zbiorów | System MALDI Biotyper | Bruker Daltonics | System do identyfikacji drobnoustrojów przy użyciu spektrometrii mas z desorpcją/jonizacją laserową wspomaganą użyciem matrycy oraz z analizą czasu przelotu MALDI TOF. Aparatura umożliwia szybkie oznaczenie bakterii do gatunku bądź rodzaju. Identyfikację badanego drobnoustroju przeprowadza się na podstawie analizy porównawczej widma białek bakteryjnych, głównie rybosomalnych, za pomocą spektrometrii mas typu MALDI-TOF z użyciem desorpcji/jonizacji laserowej, wspomaganej matrycą z analizatorem czasu przelotu przy użyciu spektrometru masowego Microflex LT firmy Bruker. Biblioteka widm jest systematycznie aktualizowana i poszerzana o nowe gatunki mikroorganizmów. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub jednym z opiekunów aparatury. | dr Aleksandra Kocot, aleksandra.kocot@ug.edu.pl; dr n.med. Anna-Karina Kaczorowska, anna.kaczorowska@ug.edu.pl | KPD ¦ Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów, Katedra Mikrobiologii, A440
Hodowla, analiza parametrów fizjologicznych lub metabolicznych (inkubatory, analizatory, bioreaktory, systemy rejestracji określonych parametrów wzrostu)
Hodowla, synchroniczna hodowla komórek, analiza parametrów fizjologicznych lub metabolicznych (inkubatory, bioreaktory, zintegrowane system rejestracji określonych parametrów wzrostu) | Bioreaktor BIOSTAT C PLUS 30 L | Sartorius | Urządzenie umożliwia hodowle bakteryjne w dużych gęstościach i otrzymywanie dużej ilości biomasy bakteryjnej | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry | prof. dr hab. Alicja Węgrzyn, alicja.wegrzyn@ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej, Budynek przy ul. Kładki 24
Hodowla, synchroniczna hodowla komórek, analiza parametrów fizjologicznych lub metabolicznych (inkubatory, bioreaktory, zintegrowane system rejestracji określonych parametrów wzrostu) | Bioreaktor Solaris JUPITER 2.0 | Solaris Biotech Asia | Urządzenie umożliwia hodowle bakteryjne w dużych gęstościach i otrzymywanie dużej ilości biomasy bakteryjnej | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry. | prof. dr hab. Alicja Węgrzyn, alicja.wegrzyn@ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej, Budynek przy ul. Kładki 24
Hodowla, synchroniczna hodowla komórek, analiza parametrów fizjologicznych lub metabolicznych (inkubatory, bioreaktory, zintegrowane system rejestracji określonych parametrów wzrostu) | Inkubator MAX Q800 | Thermo Scientific | Wytrząsarka powietrzna do hodowli płynnych. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. | dr Urszula Zarzecka, urszula.zarzecka@ug.edu.pl | Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, A313a
Hodowla, synchroniczna hodowla komórek, analiza parametrów fizjologicznych lub metabolicznych (inkubatory, bioreaktory, zintegrowane system rejestracji określonych parametrów wzrostu) | Laboratorium hodowli i analiz glonów jednokomórkowych | Hansatech Ltd. | Laboratorium stanowi zintegrowany system hodowli, synchronizacji wzrostu oraz analizy parametrów fizjologicznych glonów jednokomórkowych. W laboratorium znajdują się m.in. fotobioreaktory wielostanowiskowe do hodowli glonów i analiz toksykologicznych z możliwością uzyskania hodowli synchronicznych; aparatura i urządzenia do analizy wzrostu populacji i komórki, analizy wydajności fotosyntezy i oddychania, zbierania, utrwalania i przechowywania biomasy, izolacji i analizy barwników fotosyntetycznych, białek, kwasów nukleinowych, wstępnego oczyszczania, rozdziału i zatężania ekstraktów/filtratów komórkowych. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦Warunki i terminy dostępu do laboratorium ustalane są indywidualnie z zainteresowanymi | dr hab. Anna Aksmann, prof. UG, anna.aksmann@ug.edu.pl | Katedra Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin, B/235, B236, B/240, B/241
Hodowla, synchroniczna hodowla komórek, analiza parametrów fizjologicznych lub metabolicznych (inkubatory, bioreaktory, zintegrowane system rejestracji określonych parametrów wzrostu) | System GEN III OmniLog Combo Plus | BIOLOG | System do identyfikacji mikroorganizmów, fenotypowania drobnoustrojów, komórek ssaczych oraz mitochodndriów oraz profilowania metabolicznego mikrobiomu. Aparatura wykorzystuje technologię Phenotype MicroArray™, która pozwala oceniać tysiące fenotypów komórkowych jednocześnie, zarówno w komórkach drobnoustrojów, jak i ssaków. Opracowane zestawy mikromacierzy fenotypowych pozwalają w trakcie jednego badania ocenić blisko 2000 fenotypów komórek drobnoustrojów i prawie 1500 fenotypów komórek ssaków. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunami aparatury. | dr Ewa Wons, ewa.wons@ug.edu.pl; dr n.med. Anna-Karina Kaczorowska, anna.kaczorowska@ug.edu.pl | KPD ¦ Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów, Katedra Mikrobiologii, A416
| Analizator hematologiczny Exigo C200 | Boule Diagnostics | Do automatycznej analizy parametrów morfologii krwi pełnej. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | prof. dr hab. Stefan Tukaj, stefan.tukaj@biol.ug.edu.pl | Pomieszczenie zwierzętarnia B06
| Analizator biochemiczny URIT-5160Vet | URIT Medical Electronic | Do automatycznej analizy parametrów biochemicznych krwi i surowicy z wykorzystaniem mikropłytek odczynnikowych. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | prof. dr hab. Stefan Tukaj, stefan.tukaj@biol.ug.edu.pl | Pomieszczenie zwierzętarnia B06
Liofilizacja
Liofilizacja | Liofilizator Epsilon 1-4 LSCplus | Martin Christ | Liofilizacja mikroorganizmów. | Aparatura dostępna zarówno badań naukowych i usługowych¦ Możliwe jest wyłącznie zamówienie zliofilizowanych preparatów niektórych szczepów bakterii (w zalezności od możliwości przerobowych KPD). Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr hab. Magdalena Płotka, prof. UG, magdalena.plotka@ug.edu.pl; dr n.med. Anna-Karina Kaczorowska, anna.kaczorowska@ug.edu.pl | KPD ¦ Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów, Katedra Mikrobiologii, A441
Mikroskopia i przygotowywanie preparatów
Mikroskopia i przygotowywanie preparatów | Mikroskop Eclipse E600 | Nikon | Obserwacja materiałów biologicznych, dostępne obiektywy 4x, 10x, 20x, 40x, 100x dodatkowe powiększenia 1,25x, 1,5x, 2,0x, dostępny kontrast Nomarskiego. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp warunkowy, gdy nie przeszkadza w aktualnie prowadzonych pracach badawczych. Po wcześniejszym umówieniu. | dr Anna Pędziszewska, anna.pedziszewska@ug.edu.pl | Katedra Ekologii Roślin¦ Pracownia Paleoekologii i Archeobotaniki, C230
Mikroskopia i przygotowywanie preparatów | Mikroskop fluorescencyjny Axio Scope A1 | Zeiss | Obserwacja preparatów biologicznych w jasnym polu i w epifluorescencji. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. | prof. dr hab. Ewa Laskowska, ewa.laskowska@ug.edu.pl | Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, A344
Mikroskopia i przygotowywanie preparatów | Mikroskop fluorescencyjny BX 51TF | Olympus | Obserwacja materiałów biologicznych w jasnym i ciemnym polu oraz w kontraście fazowym, w epifluorescencji, z powiększeniem do 1000x, z możliwością wykonywania zdjęć. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym umówieniu, gdy nie przeszkadza w aktualnie prowadzonych pracach badawczych. | prof. dr hab. Marek Ziętara, marek.zietara@ug.edu.pl | Katedra Genetyki Ewolucyjnej i Biosystematyki¦ Pracownia Ewolucji Molekularnej i Bioinformatyki, B335
Mikroskopia i przygotowywanie preparatów | Mikroskop fluorescencyjny DM600B | LEICA | Obrazowanie materiałów biologicznych w jasnym polu w kontraście Nomarskiego, epifluorescencji (z wykorzystaniem znaczników fluorescencyjnych czy immunodetekcji) oraz analiza obrazu w 3D. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Obecnie nie ma możliwości udostępnienia aparatury | dr Małgorzata Kapusta, malgorzata.kapusta@ug.edu.pl | Katedra Cytologii i Embriologii Roślin, B/138
| Mikroskop fluorescencyjny Olympus IX83 | Olympus | Zaawansowany mikroskop odwrócony przeznaczony do obrazowania żywych i utrwalonych komórek oraz tkanek. Umożliwia obserwacje w świetle przechodzącym i fluorescencyjnym, rejestrację obrazów. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr Zuzanna Cyske, zuzanna.cyske@ug.edu.pl | Pomieszczenie ogólnowydziałowe B137
Mikroskopia i przygotowywanie preparatów | Mikroskop konfokalny Stellaris 5 WLL | Leica | Obrazowanie materiału biologicznego w mikroskopie konfokalnym z białym laserem | Aparatura dostępna zarówno badań naukowych i usługowych¦ Badania z wykorzystaniem aparatury SME są odpłatne (regulamin korzystania z usług SME) | dr hab. Magdalena Narajczyk, prof UG, malgorzata.kapusta@ug.edu.pl | Sekcja Mikroskopii Elektronowej, pokój B144
Mikroskopia i przygotowywanie preparatów | Mikroskop Leica DMI4000B | Leica | Obserwacja materiałów biologicznych w jasnym polu oraz w kontraście fazowym, w epifluorescencji, z powiększeniem do 1000x, z możliwością wykonywania zdjęć | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry. | dr Aleksandra Hać, aleksandra.hac@ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej, A143
Mikroskopia i przygotowywanie preparatów | Mikroskop stereoskopowy C-DSS230/AZ100 | Nikon | Obserwacja materiałów biologicznych w jasnym i ciemnym polu oraz w kontraście Nomarskiego w świetle odbitym lub przechodzącym pod powiększeniem do 400x z możliwością wykonywania zdjęć (kamera C-DSS230). | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym umówieniu, gdy nie przeszkadza w aktualnie prowadzonych pracach badawczych. | prof. dr hab. Tadeusz Namiotko, tadeusz.namiotko@ug.edu.pl | Katedra Genetyki Ewolucyjnej i Biosystematyki¦ Pracownia Biosystematyki i Ekologii Bezkręgowców Wodnych, B313
Mikroskopia i przygotowywanie preparatów | Mikroskop stereoskopowy SteREO Discovery V12 | Carl Zeiss | Obrazowanie materiałów biologicznych, tkanek i struktur, możliwość wykonywania zdjęć (kamera ZEISS Axiocam 512 color 12-megapikselowy czujnik CCD o przekątnej 1" (przekątna 16 mm), dostępne obiektywy Zeiss Achromat S 0,3 x FWD 236 mm Zeiss Plan S 1.0 x FWD 81mm Zeiss PlanApo S 1.5 x FWD 30 mm. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp (niedpłatny) możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. Dostęp dla instytucji posiadajacych zielniki i zbiory botaniczne zainteresowane digitalizacją w ramach współpracy i rozbudowy cyfrowych danych Herbarium Pomeranicum o swoje zasoby lub pracowników UG potrzebujacyh cyfrowych materiałów do badań własnych, publikacji lub w ramach projektów wspólnych. | mgr Katarzyna Wszałek-Rożek, katarzyna.wszalek-rozek@ug.edu.pl | Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody¦ Zielnik Uniwersytetu Gdańskiego, B/218
Mikroskopia i przygotowywanie preparatów | Pracownia analiz histologicznych, w której znajdują się: Zatapiarka Histostra, Procesor tkankowy Citadel 2000, Mikrotom rotacyjny z wodnym systemem transportu skrawków Microm HM340E, Mikrotom saneczkowy Microm HM430 z systemem mrożenia preparatow Microm KS34 | MICROM/ Thermo Scientific | Wyposażenie pracowni umożliwia procedowanie tkanek do analiz histologicznych począwszy od utrwalenia tkanki, przygotowania bloczków parafinowych po skrawanie tkanek. Dodatkowo mikrotom saneczkowy z systemem mrożeniowym umożliwia przygotowanie 30 um krioskrawków. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Obecnie nie ma możliwości udostępnienia aparatury | dr Marcelina Malinowska, marcelina.malinowska@ug.edu.pl | Katedra Biologii i Genetyki Medycznej¦ Pracownia Genetyki i Genomiki Czlowieka, A/121
Mikroskopia i przygotowywanie preparatów | Transmisyjny Mikroskop Elektronowy Tecnai Spirit Bio Twin | Thermo Fisher | Obrazowanie materiałów biologicznych (histologicznych, cytologicznych, wirusów itp.) i niebiologicznych (nanocząsteczki itp.) o wysokiej rozdzielczości. | Aparatura dostępna zarówno badań naukowych i usługowych¦ Badania z wykorzystaniem aparatury SME są odpłatne (regulamin korzystania z usług SME) | dr hab. Magdalena Narajczyk, prof UG, dorota.luszczek@ug.edu.pl | Sekcja Mikroskopii Elektronowej, B/151
Mikroskopia i przygotowywanie preparatów | Ultamikrotom Power Tome XL | RMC | Wykonywanie ultracienkich (65 nm- 250 nm) skrawków z materiałów biologicznych zatopionych w żywicach epoksydowych. | Aparatura dostępna zarówno badań naukowych i usługowych¦ Badania z wykorzystaniem aparatury SME są odpłatne (regulamin korzystania z usług SME) | dr hab. Magdalena Narajczyk, prof UG, dorota.luszczek@ug.edu.pl | Sekcja Mikroskopii Elektronowej, B/144
Mikroskopia i przygotowywanie preparatów | Ultramikrotom Leica EM UC7 | Leica | Wykonywanie ultracienkich (65nm-250nm) skrawków materiałów biologicznych zatopionych w żywicach epoksydowych. | Aparatura dostępna zarówno badań naukowych i usługowych¦ Badania z wykorzystaniem aparatury SME są odpłatne (regulamin korzystania z usług SME) | dr hab. Magdalena Narajczyk, prof. UG, dorota.luszczek@ug.edu.pl | Sekcja Mikroskopii Elektronowej, B/146
Mikroskopia i przygotowywanie preparatów | Ultramikrotom LEICA EMOC7 | LEICA | Wykonywanie ultracienkich (65nm-250nm) skrawków materiałów biologicznych zatopionych w żywicach epoksydowych. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym umówieniu, osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Pani prof. Małgorzaty Kozieradzkiej-Kiszkurno, która przekaże wszelkie informacje dotyczące zasad użytkowania sprzętu. | prof. dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, malgorzata.kozieradzka-kiszkurno@ug.edu.pl | Katedra Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin, B/133
| Cryostat Leica CM1950 | Leica Microsystems | Do przygotowywania cienkich skrawków mrożonych tkanek do analiz histologicznych i immunohistochemicznych. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr Grażyna Jerzemowska, grazyna.jerzemowska@ug.edu.pl; dr Estera Rintz, estera.rintz@ug.edu.pl | Pomieszczenie ogólnowydziałowe B137
Oczyszczanie oraz charakterystyka biochemiczna lub biofizyczna białek
Oczyszczanie oraz charakterystyka biochemiczna lub biofizyczna białek | Urządzenie do chromatografii cieczowej AKTA PURIFIER | GE Healthcare Bio-Sciences | System do oczyszczania białek | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii lub bezpośrednio z opiekunem sprzętu | prof. dr. hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz, agnieszka.szalewska-palasz@ug.edu.pl | Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii, A220
Oczyszczanie oraz charakterystyka biochemiczna lub biofizyczna białek | System do oczyszczania białek AKTA Pure | Cytiva | System do niskociśnieniowej chromatografii. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Na zasadach współpracy naukowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Katedry | dr hab. Magdalena Płotka, prof. UG, magdalena.plotka@ug.edu.pl | Katedra Mikrobiologii¦ Pracownia Biologii Ekstremofili, A416
| Aparat Andromeda | NanoTemper Technologies | Andromeda (NanoTemper) to kompaktowy aparat do szybkiej optymalizacji ekspresji białek rekombinowanych. Wykorzystuje bardzo czułą technologię Spectral Shift, która pozwala monitorować poziom ekspresji oraz poprawność fałdowania białka bez konieczności wykonywania SDS-PAGE czy chromatografii. Urządzenie umożliwia dobór najlepszego systemu ekspresyjnego, optymalizację warunków indukcji oraz wczesne potwierdzenie, że białko jest prawidłowo sfałdowane. Andromeda znajduje zastosowanie w produkcji antygenów, optymalizacji enzymów, ekspresji białek będących celami leków oraz w pracy z rekombinowanymi białkami błonowymi. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr n.med. Anna-Karina Kaczorowska, anna.kaczorowska@ug.edu.pl; dr hab. Magdalena Płotka prof. UG, magdalena.plotka@ug.edu.pl; | KPD ¦ Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów, Katedra Mikrobiologii, A416
Oczyszczanie oraz charakterystyka biochemiczna lub biofizyczna białek | Aparat Monolith NT.115 Pico-red/Nano-blue | NanoTemper Technologies | Aparatura do badania powinowactwa oddziaływania układu białko-ligand w roztworze z wykorzystaniem termoforezy mikroskalowej. Umożliwia pomiar pomiar Stałej dysocjacji (Kd) dla układu białko-ligand dla cząstek o wielkości w zakresie min. od 40 Da do 2,5 MDa. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr Sebastian Dorawa, sebastian.dorawa@ug.edu.pl; dr n.med. Anna-Karina Kaczorowska, anna.kaczorowska@ug.edu.pl | KPD ¦ Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów, Katedra Mikrobiologii, A416
Oczyszczanie oraz charakterystyka biochemiczna lub biofizyczna białek | Aparat Prometheus NT.48 AGOHTU | NanoTemper Technologies | Aparatura do badań w zakresie analizy stabilności i właściwości agregacyjnych białek służy do kompleksowej charakterystyki chemicznej, termicznej w zakresie od 15 – 110 °C oraz stabilności koloidalnej białek w roztworze za pomocą precyzyjnej analizy zmiany wewnętrznej fluorescencji w strukturze cząsteczki | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr Sebastian Dorawa, sebastian.dorawa@ug.edu.pl; dr n.med. Anna-Karina Kaczorowska, anna.kaczorowska@ug.edu.pl | KPD ¦ Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów, Katedra Mikrobiologii, A416
| Aparat Prometheus Panta | NanoTemper Technologies | Prometheus Panta to zaawansowany instrument biochemiczny do technicznej charakterystyki stabilności białek i biologików. Działa poprzez analizę próbek podczas kontrolowanego podgrzewania i łączy w jednym eksperymencie kilka technik pomiarowych, co daje pełen, wysokorozdzielczy obraz właściwości biofizycznych białka: konformacyjnej stabilności, agregacji i rozmiaru cząstek. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr n.med. Anna-Karina Kaczorowska, anna.kaczorowska@ug.edu.pl; dr hab. Magdalena Płotka prof. UG, magdalena.plotka@ug.edu.pl; | KPD ¦ Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów, Katedra Mikrobiologii, A416
Pomiary absorbancji, fluorescencji, luminescencji lub promieniowania
Pomiary absorbancji, fluorescencji, luminescencji lub promieniowania | Czytnik mikropłytek VLB000D0 | Thermo Fisher Scientific | Czytnik mikropłytek, umożliwiający pomiary szybkie pomiary absorbancji, które mogą być automatycznie przeliczane na stężenie badanego parametru | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr hab. Lidia Gaffke, prof. UG, lidia.gaffke@ug.edu.pl | Pomieszczenie zwierzętarnia B06
Pomiary absorbancji, fluorescencji, luminescencji lub promieniowania | Czytnik mikropłytek Clariostar | BMG Labtech | Pomiary absorbancji, fluorescencji, luminescencji. Moduł do kontroli atmosfery. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. | dr Mirosław Jarząb, miroslaw.jarząb@ug.edu.pl | Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej, A313
Pomiary absorbancji, fluorescencji, luminescencji lub promieniowania | Czytnik mikropłytek EnSpire | PerkinElmer | Pomiary absorbancji, fluorescencji, luminescencji | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym kontakcie z opiekunem aparatury. | dr Mirosław Jarząb, miroslaw.jarząb@ug.edu.pl | Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznejj, A313
Pomiary absorbancji, fluorescencji, luminescencji lub promieniowania | Czytnik mikropłytek EnSpire | PerkinElmer | Pomiary absorbancji, fluorescencji, luminescencji | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry | dr Anna Kloska, anna.kloska@ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej, A130
| Czytniki mikropłytek Varioskan ALF | Thermo Fisher Scientific | Do pomiarów absorbancji i fluorescencji w próbkach biologicznych na mikropłytkach. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr Karolina Wiśniewska, karolina.wisniewska@ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej, A207
Pomiary absorbancji, fluorescencji, luminescencji lub promieniowania | Licznik scyntylacyjny MICRO BETA 2 | PerkinElmer | Detektor promieniowania jonizującego. Promieniowanie jonizujące wywołuje w scyntylatorze błyski, które są zamieniane w fotopowielaczu na impulsy elektryczne, wykorzystanie radioaktywnych znaczników pozwala śledzić przyrost znakowanego produktu np. badanie syntezy białek, DNA i RNA w układzie in vivo. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii lub opiekunem sprzętu. | dr Monika Maciąg-Dorszyńska, monika.maciag-dorszynska@ug.edu.pl | Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii, A118
Pomiary absorbancji, fluorescencji, luminescencji lub promieniowania | Spektrofluorymetr VARIOSKAN FLASH (czytnik płytek) | Thermo Scientific | Czytnik płytek/mikropłytek z możliwością pomiaru w zakresie VIS/UV, absorbancja, transmitancja, fluorescencja, luminescencja. Pełny zakres pomiarowy 200-1000 nm, z rozdzielczością do 2 nm i kontrolą temeperatury (https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LCD/manuals/D01523~.pdf). | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym umówieniu - osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Pani dr Daryi Harshkovej, która przekaże wszelkie informacje dotyczące zasad użytkowania sprzętu. | dr Darya Harshkova, darya.harshkova@ug.edu.pl | Katedra Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin, B246
Sekwencjonowanie DNA
Sekwencjonowanie DNA | Sekwenator Miseq | Illumina | Zintegrowany system umożliwiający przeprowadzenie pełnego ciągu analiz; począwszy od: (i) wyizolowania materiału genetycznego o odpowiednich parametrach z różnorodnych próbek (wyizolowane czyste kultury mikroorganizmów lub ich konsorcja, materiał kliniczny, próbki pobrane ze środowisk), poprzez (ii) przygotowanie i kontrolę jakości bibliotek NGS do (iii) ich sekwencjonowania przy użyciu aparatu MiSeq (Illumina). | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr n.med. Anna-Karina Kaczorowska, anna.kaczorowska@ug.edu.pl | KPD ¦ Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów, Katedra Mikrobiologii, A440
Systemy badań in vivo na zwierzętach
Systemy rejestrowania zachowań zwierząt | Zestaw do monitoringu zwierząt |  | System do rejestrowania i analizy różnych kategorii zachowań zwierząt (procesy pamięciowe, reakcje lękowe, aktywność lokomotoryczna) | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry | dr hab. Lidia Gaffke, prof. UG, lidia.gaffke@ug.edu.pl | Pomieszczenie zwierzętarnia B06
| Stanowisko do znieczulenia wziewnego (izofluran) | Harvard Apparatus / SurgiSuite | Do prowadzenia znieczulenia wziewnego zwierząt laboratoryjnych podczas procedur chirurgicznych i eksperymentalnych. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | prof. dr hab. Stefan Tukaj, stefan.tukaj@biol.ug.edu.pl | Pomieszczenie zwierzętarnia B06
| System do napromieniania X-ray Xstrahl | Xstrahl Life Sciences | Do kontrolowanego napromieniania próbek biologicznych oraz zwierząt laboratoryjnych promieniowaniem rentgenowskim w badaniach in vivo. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr Dorota Myślińska, dorota.myslinska@ug.edu.pl; mgr Patrycja Bielańska, patrycja.bielanska@phdstud.ug.edu.pl | Pomieszczenie zwierzętarnia B06
| IVIS SpectrumCT 2 | Revvity (dawniej PerkinElmer) | Do nieinwazyjnego obrazowania bioluminescencji i fluorescencji u zwierząt laboratoryjnych w badaniach in vivo. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunem aparatury. | dr Dorota Myślińska, dorota.myslinska@ug.edu.pl; dr hab. Lidia Gaffke, prof. UG, lidia.gaffke@ug.edu.pl | Pomieszczenie zwierzętarnia B06
Termocyklery, systemy do amplifikacji DNA
Termocyklery, systemy do amplifikacji DNA | LightCycler 480, 96 | Roche | Termocykler do przeprowadzania reakcji PCR w czasie rzeczywistym. Pozwala na monitorowanie ilości produktu PCT reakcji w czasie jej trwania. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry. | dr Anna Kloska, anna.kloska@ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej , A130
Termocyklery, systemy do amplifikacji DNA | LightCycler 480, 96 | Roche | Termocykler do przeprowadzania reakcji PCR w czasie rzeczywistym. Pozwala na monitorowanie ilości produktu PCT reakcji w czasie jej trwania. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry. | dr Anna Kloska, anna.kloska@ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej , A130
Termocyklery, systemy do amplifikacji DNA | Termocykler RT-PCR CFX-96 | Bio-Rad | Termocykler do real-time PCR. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Dostęp możliwy po wcześniejszym umówieniu, osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Pana prof. Wojciecha Pokory, który przekaże wszelkie informacje dotyczące zasad użytkowania sprzętu. | dr. hab. Wojciech Pokora, prof. UG, wojciech.pokora@ug.edu.pl | Katedra Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin, B238
Termocyklery, systemy do amplifikacji DNA | Zautomatyzowany cyfrowy system do emulsyjnego PCR (ddPCR) | BioRad QX200 | Zautomatyzowany cyfrowy system do emulsyjnego PCR (BioRad QX200) wykorzystujący technologię digital droplet PCR (ddPCR) służy do amplifikacji kwasów nukleinowych w układzie emulsyjnym z jednoczesną oceną ilościową uzyskanego produktu. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry lub opiekunami aparatury. | dr Olesia Werbowy, olesia.werbowy@ug.edu.pl, dr n.med. Anna-Karina Kaczorowska, anna.kaczorowska@ug.edu.pl | KPD ¦ Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów, Katedra Mikrobiologii, A447
Wirówki
Wirówki | Ultrawirówka OPTIMA BECKMAN COULTER XPN-100IVD | Beckman | Ultrawirówka z wydajnym systemem ultraszybkiego wirowania | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry. | dr Łukasz Grabowski, michal.grabski@phdstud.ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej, A228
Wirówki | Wirówka AVANTI BECKMAN COULTER JXN-26 IVD | Beckman | Wysokoobrotowa wirówka z chłodzeniem do +4°C | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry. | dr Łukasz Grabowski, michal.grabski@phdstud.ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej, A228
Wirówki | Wirówka Avanti J-20 | Beckman | Sprzęt umożliwia rozdział materiału genetycznego na podstawie wielkości cząsteczek podczas wirowania. | Aparatura dostępna tylko do badań naukowych ¦ Możliwość użytkowania po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem Katedry. | dr Łukasz Grabowski, michal.grabski@phdstud.ug.edu.pl | Katedra Biologii Molekularnej , A228